## RESUMEN
ANÁLISIS ECONÓMICO
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
UBICACIÓN DEL PROYECTO | TECNOLOGÍA | INDICADOR
|  | VP (CAO) | CI | VS | Pt | CAUE | CAOM | ENERGIA 10 AÑOS | ENERGIA 20 AÑOS | ENERGIA 30 AÑOS
AV 3era NORTE-SAMECO,CALI | LED | 1500139374.6102 | 875050000 | 0 | 2375189374.6102 | -336940888.7636 | 10871264978.5268 | 1627973455.6557 | 4408787292.2807 | 9158819037.0247 |  |  | 66061971.1101 | 63286652.8581
| SAP | 3329618385.3265 | 117986600 | 0 | 3447604985.3265 | -489072197.8968 | 22593979222.108 | 3802213057.2805 | 10296942220.5539 | 21390877849.3069 |  | 234923526.3751 | 45885106.4487 | 45885106.4487
| CMH | 3456438231.8249 | 134614500 | 0 | 3591052731.8249 | -509421485.2896 | 23361050408.6781 | 3817535697.8957 | 10338438144.8231 | 21477081523.0067 |  | 234923526.3751 | 45885106.4487 | 45885106.4487
|  |  |  | Diferencia CAUE entre LED y SAP |  | 152131309.1332 | -509421485.2896 | 100% | -509421485.2896
|  |  |  | Diferencia CAUE entre LED y CMH |  | 172480596.526 | -336940888.7636 | 33.86%
|  |  |  | Ahorro al utilizar LED en vez de SAP |  | 31.11% | -489072197.8968 | 100% | -489072197.8968
|  |  |  | Ahorro al utilizar LED en vez de CMH |  | 33.86% | -336940888.7636 | 31.11%
VP(CAO) = VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN
CI = COSTO INICIAL
VS = VALOR DE SALVAMENTO
Pt = VALOR PRESENTE TOTAL DEL PROYECTO
CAUE = COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
TASA DE DESCUENTO (VPN; CAUE) | 13.9%
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (años) | 30
PRECIO KW/H ($) | 363.22
AÑO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DIF CAOM (SAP - LED) |  | 168885810.4848 | 178174267.9814 | 217843668.7588 | 198311843.6001 | 246712779.3482 | 254325209.4527 | 232865001.4634 | 245672244.9291 | 296979064.7126 | 319055908.1159 | 288477379.4023 | 346857697.2717 | 321081722.4698 | 338740797.6072 | 460694475.7023 | -491951453.4409 | 397762023.4561 | 473432785.9513 | 442718047.7827 | 534591727.8328 | 553266461.6483 | 519856101.4502 | 548447589.8104 | 646678590.2579 | 692588721.9888 | 644007807.3945 | 755993660.657 | 716795326.1276 | 756218313.3914 | 983889087.9935
DIFERENCIA CI (SAP - LED) | -757063400
COSTOS INICIALES - DIF RECUPERACIÓN |  | -588177589.5152 | -410003321.5338 | -192159652.775 | 6152190.8251 | 252864970.1733 | 507190179.626 | 740055181.0894 | 985727426.0185 | 1282706490.7311 | 1601762398.8471 | 1890239778.2493 | 2237097475.5211 | 2558179197.9909 | 2896919995.5981 | 3357614471.3004 | 2865663017.8595 | 3263425041.3156 | 3736857827.2669 | 4179575875.0495 | 4714167602.8824 | 5267434064.5307 | 5787290165.9808 | 6335737755.7912 | 6982416346.0491 | 7675005068.0379 | 8319012875.4324 | 9075006536.0894 | 9791801862.217 | 10548020175.6083 | 11531909263.6019
AÑO DE RECUPERACION | 4 |  |  |  | 4
AÑO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DIF CAOM (CMH - LED) |  | 170064965.792 | 225270709.4305 | 189286352.654 | 249290809.6844 | 246876860.4643 | 275908186.2405 | 234492110.9566 | 305406800.4575 | 260995321.2726 | 382140673.1308 | 290494035.6757 | 374343621.0012 | 323326819.2807 | 414520596.6349 | 413450373.6152 | -438929423.4034 | 400544510.4814 | 508454714.0177 | 445815668.1381 | 628411718.8194 | 496203566.9207 | 623962515.086 | 552286523.9271 | 691328203.2897 | 694019517.0338 | 766050232.1174 | 684185089.1635 | 848939026.3993 | 761514538.0241 | 1037389212.8663
DIFERENCIA CI (CMH - LED) | -740435500
COSTOS INICIALES - DIF RECUPERACIÓN |  | -570370534.208 | -345099824.7775 | -155813472.1234 | 93477337.561 | 340354198.0253 | 616262384.2657 | 850754495.2224 | 1156161295.6799 | 1417156616.9525 | 1799297290.0833 | 2089791325.759 | 2464134946.7603 | 2787461766.041 | 3201982362.6759 | 3615432736.2911 | 3176503312.8877 | 3577047823.369 | 4085502537.3868 | 4531318205.5248 | 5159729924.3443 | 5655933491.2649 | 6279896006.3509 | 6832182530.2779 | 7523510733.5676 | 8217530250.6014 | 8983580482.7188 | 9667765571.8823 | 10516704598.2816 | 11278219136.3057 | 12315608349.172
AÑO DE RECUPERACION | 4 |  |  |  | 4
| CAOM LED | 127751465.8091 | 134758140.4286 | 142149395.9122 | 149946352.7578 | 158171291.8327 | 166847718.1436 | 176000428.1121 | 185655580.5476 | 195840771.5227 | 206585113.3632 | 217919317.9812 | 229875784.7885 | 242488693.4429 | 255794101.693 | 269830048.6012 | 1357330482.4949 | 300256280.5858 | 316733560.6986 | 334115618.6049 | 352452158.1788 | 371795614.6512 | 392201304.7405 | 413727585.0361 | 436436019.0893 | 460391553.6905 | 485662704.8368 | 512321753.9239 | 540444954.7236 | 570112751.7407 | 601410010.574
| CAOM CMH | 297816431.6011 | 360028849.8592 | 331435748.5662 | 399237162.4422 | 405048152.297 | 442755904.3841 | 410492539.0687 | 491062381.0051 | 456836092.7953 | 588725786.494 | 508413353.6569 | 604219405.7897 | 565815512.7236 | 670314698.3279 | 683280422.2164 | 918401059.0915 | 700800791.0672 | 825188274.7164 | 779931286.743 | 980863876.9982 | 867999181.5719 | 1016163819.8265 | 966014108.9631 | 1127764222.379 | 1154411070.7243 | 1251712936.9542 | 1196506843.0874 | 1389383981.1229 | 1331627289.7648 | 1638799223.4403
| CAOM SAP | 296637276.2939 | 312932408.4101 | 359993064.671 | 348258196.3579 | 404884071.1809 | 421172927.5963 | 408865429.5755 | 431327825.4767 | 492819836.2353 | 525641021.4791 | 506396697.3834 | 576733482.0602 | 563570415.9127 | 594534899.3001 | 730524524.3036 | 865379029.054 | 698018304.0419 | 790166346.6499 | 776833666.3876 | 887043886.0116 | 925062076.2995 | 912057406.1907 | 962175174.8465 | 1083114609.3472 | 1152980275.6793 | 1129670512.2313 | 1268315414.5809 | 1257240280.8512 | 1326331065.1321 | 1585299098.5675
|  |  | 16525986.9667 | 0.37227 | 11.6277
|  |  | 20774234.1404 | 4.4997 | 7.5003
NOTA: estos costos acumulados son valores futuros, pues obedecen a las sumatorias de los costos de energía proyectados para cada uno de los decenios indicados. No han sido aún proyectados al momento cero del proyecto.

## CI Na_LED_CMH
PROYECTO
ILUMINACION Av 3era Norte-Sameco, Cali
ANALISIS DE COSTOS INICIALES
DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS (Escribir la potencia ofrecida según el diseño) TECNOLOGIA LED | ALTERNATIVA #1 LED
| POTENCIA W | CANTIDAD | COSTO C/U | VIDA UTIL AÑOS | COSTO TOTAL
LUMINARIA LED | DELTA LED 125 W | 107 | 1150000 | 15 | 123050000
| DELTA LED 171 W | 234 | 1400000 | 15 | 327600000
| DELTA LED 197 W | 55 | 1600000 | 15 | 88000000
| COSMO LED 120W | 28 | 1100000 | 15 | 30800000
| COSMO LED 200W | 56 | 1600000 | 15 | 89600000
| COSMO LED 246W | 120 | 1800000 | 15 | 216000000
COSTO TOTAL LUMINARIAS |  | 600 | TOTAL |  | 875050000
TOTAL COSTO INICIAL |  |  |  |  | 875050000
DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS (Escribir la potencia ofrecida según el diseño) TECNOLOGIA SODIO | ALTERNATIVA # 2 SODIO
| POTENCIA W | CANTIDAD | COSTO C/U | VIDA UTIL AÑOS | COSTO TOTAL
LUMINARIA Na | VENUS 150W | 228 | 211900 | 15 | 48313200
| VENUS 250W | 176 | 232800 | 15 | 40972800
| PROYECTOR A-1500 250W | 6 | 357700 | 15 | 2146200
| PROYECTOR A-1500 400W | 198 | 377300 | 15 | 74705400
COSTO TOTAL LUMINARIAS |  | 608 | TOTAL |  | 91432200
BOMBILLAS DE Na | Bombilla Na 150-SON T | 228 | 15000 | 2.8 | 3420000
| Bombilla Na 250-SON T | 176 | 16900 | 2.8 | 2974400
| Bombilla CMH 250-CDO TT | 6 | 60000 | 2.8 | 360000
| Bombilla CMH 400-CDO TT | 198 | 100000 | 2.8 | 19800000
COSTO TOTAL LUMINARIAS |  | 608 | TOTAL |  | 26554400
TOTAL COSTO INICIAL |  |  |  |  | 117986600
DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS (Escribir la potencia ofrecida según el diseño) TECNOLOGIA SODIO | ALTERNATIVA # 3 CMH
| POTENCIA W | CANTIDAD | COSTO C/U | VIDA UTIL AÑOS | COSTO TOTAL
LUMINARIA CMH | VENUS 150W | 203 | 211900 | 15 | 43015700
| VENUS 250W | 196 | 232800 | 15 | 45628800
| PROYECTOR A-1500 250W | 10 | 357700 | 15 | 3577000
| PROYECTOR A-1500 400W | 194 | 377300 | 15 | 73196200
COSTO TOTAL LUMINARIAS |  | 603 | TOTAL |  | 92221500
BOMBILLAS DE CMH | Bombilla CMH 150-STREET WISE | 203 | 43400 | 2.4 | 8810200
| Bombilla CMH 250-STREET WISE | 196 | 69300 | 2.4 | 13582800
| Bombilla CMH 250-CDO TT | 10 | 60000 | 2.4 | 600000
| Bombilla CMH 400-CDO TT | 194 | 100000 | 2.4 | 19400000
COSTO TOTAL LUMINARIAS |  | 603 | TOTAL |  | 42393000
TOTAL COSTO INICIAL |  |  |  |  | 134614500
Diferencia CI
CMH VS LED | 84.62% | 6.5004
SAP vs LED | 86.52% | 7.4165
BOMBILLO | 70 |  |  |  | 0
| 150 |  |  |  | 0
| 250 |  |  |  | 0
| 400 |  |  |  | 0
| 600 |  |  |  | 0
| 1000 |  |  |  | 0
COSTO TOTAL BOMBILLOS |  | 0 | TOTAL |  | 0
LUMINARIAS | 70 techo |  |  |  | 0
| 70 |  |  |  | 0
| 150 |  |  |  | 0
| 250 |  |  |  | 0
| 400 |  |  |  | 0
| Proyector de 400 |  |  |  | 0
| 600 |  |  |  | 0
| 1000 |  |  |  | 0
COSTO TOTAL LUMINARIAS |  | 0 | TOTAL |  | 0
FOTOCELDAS |  | 0 |  |  | 0
TOTAL COSTO INICIAL |  |  |  |  | 0

## CAOM Na
COSTOS ANUALES (30 AÑOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ILUMINACIÓN
ALTERNATIVA SODIO | [5 empty] | PERIODO AÑOS
Descripción |  | Cant | Costo unitario | IPP Proyectado | Subt Anualizado 30 Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Cambio de Bombillas | 150 W | 228 | 15000 | 4% | 69118628.8344 | PERIODO AÑOS 3: 3847034.88; PERIODO AÑOS 6: 4327391.0433; PERIODO AÑOS 9: 4867726.3985; PERIODO AÑOS 12: 5475530.1875; PERIODO AÑOS 15: 6159226.7888; PERIODO AÑOS 18: 6928292.4826; PERIODO AÑOS 21: 7793386.7951; PERIODO AÑOS 24: 8766500.2439; PERIODO AÑOS 27: 9861120.5304; PERIODO AÑOS 30: 11092419.4843
| 250 W | 176 | 16900 | 4% | 60112996.9606 | PERIODO AÑOS 3: 3345795.4816; PERIODO AÑOS 6: 3763564.8886; PERIODO AÑOS 9: 4233498.6549; PERIODO AÑOS 12: 4762110.2309; PERIODO AÑOS 15: 5356726.3628; PERIODO AÑOS 18: 6025588.6433; PERIODO AÑOS 21: 6777967.7437; PERIODO AÑOS 24: 7624291.9081; PERIODO AÑOS 27: 8576291.4929; PERIODO AÑOS 30: 9647161.5538
| 250W-CMH | 6 | 60000 | 4% | 7275645.1405 | PERIODO AÑOS 3: 404951.04; PERIODO AÑOS 6: 455514.8467; PERIODO AÑOS 9: 512392.2525; PERIODO AÑOS 12: 576371.5987; PERIODO AÑOS 15: 648339.662; PERIODO AÑOS 18: 729293.9455; PERIODO AÑOS 21: 820356.5048; PERIODO AÑOS 24: 922789.4994; PERIODO AÑOS 27: 1038012.6874; PERIODO AÑOS 30: 1167623.1036
| 400W-CMH | 198 | 100000 | 4% | 400160482.7256 | PERIODO AÑOS 3: 22272307.2; PERIODO AÑOS 6: 25053316.5662; PERIODO AÑOS 9: 28181573.8859; PERIODO AÑOS 12: 31700437.9276; PERIODO AÑOS 15: 35658681.409; PERIODO AÑOS 18: 40111167.0045; PERIODO AÑOS 21: 45119607.7613; PERIODO AÑOS 24: 50753422.4649; PERIODO AÑOS 27: 57090697.8075; PERIODO AÑOS 30: 64219270.6985
Subtotal cambio bombillería |  |  |  |  | 536667753.661 | 0 | 0 | 29870088.6016 | 0 | 0 | 33599787.3448 | 0 | 0 | 37795191.1918 | 0 | 0 | 42514449.9447 | 0 |  | 47822974.2226 | 0 | 0 | 53794342.076 | 0 | 0 | 60511318.8049 | 0 | 0 | 68067004.1162 | 0 | 0 | 76566122.5182 | 0 | 0 | 86126474.8403
Cambio de Equipos electricos luminarias | 150 W | 228 | 38400 | 4% | 110299740.3049 | PERIODO AÑOS 5: 10652039.4911; PERIODO AÑOS 10: 12959834.7633; PERIODO AÑOS 15: 15767620.5794; PERIODO AÑOS 20: 19183721.3419; PERIODO AÑOS 25: 23339930.2494; PERIODO AÑOS 30: 28396593.8798
| 250 W | 176 | 56200 | 4% | 124611292.8664 | PERIODO AÑOS 5: 12034157.1882; PERIODO AÑOS 10: 14641392.271; PERIODO AÑOS 15: 17813492.4017; PERIODO AÑOS 20: 21672837.2324; PERIODO AÑOS 25: 26368320.322; PERIODO AÑOS 30: 32081093.4512
| 250W-CMH | 6 | 48500 | 4% | 3666075.5241 | PERIODO AÑOS 5: 354045.9946; PERIODO AÑOS 10: 430751.0869; PERIODO AÑOS 15: 524074.5601; PERIODO AÑOS 20: 637616.8346; PERIODO AÑOS 25: 775758.3725; PERIODO AÑOS 30: 943828.6754
| 400W-CMH | 198 | 60000 | 4% | 149666588.4072 | PERIODO AÑOS 5: 14453836.4805; PERIODO AÑOS 10: 17585302.1048; PERIODO AÑOS 15: 21395208.8454; PERIODO AÑOS 20: 26030542.9392; PERIODO AÑOS 25: 31670135.6181; PERIODO AÑOS 30: 38531562.4191
Subtotal cambio equipos electricos |  |  |  |  | 388243697.1027 |  |  |  |  | 37494079.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45617280.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500396.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67524718.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82154144.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99953078.4255
Limpieza conjunto óptico de la Luminarias | 150 W | 228 | 2100 | 4% | 27927606.9228 | 497952 | 517870.08 | 538584.8832 | 560128.2785 | 582533.4097 | 605834.7461 | 630068.1359 | 655270.8613 | 681481.6958 | 708740.9636 | 737090.6022 | 766574.2263 | 797237.1953 | 829126.6831 | 862291.7504 | 896783.4205 | 932654.7573 | 969960.9476 | 1008759.3855 | 1049109.7609 | 1091074.1513 | 1134717.1174 | 1180105.8021 | 1227310.0342 | 1276402.4355 | 1327458.5329 | 1380556.8743 | 1435779.1492 | 1493210.3152 | 1552938.7278
| 250 W | 176 | 2100 | 4% | 21558152.7124 | 384384 | 399759.36 | 415749.7344 | 432379.7238 | 449674.9127 | 467661.9092 | 486368.3856 | 505823.121 | 526056.0459 | 547098.2877 | 568982.2192 | 591741.508 | 615411.1683 | 640027.615 | 665628.7196 | 692253.8684 | 719944.0232 | 748741.7841 | 778691.4554 | 809839.1137 | 842232.6782 | 875921.9853 | 910958.8648 | 947397.2193 | 985293.1081 | 1024704.8324 | 1065693.0257 | 1108320.7468 | 1152653.5766 | 1198759.7197
| 250W-CMH | 6 | 2100 | 4% | 734937.0243 | 13104 | 13628.16 | 14173.2864 | 14740.2179 | 15329.8266 | 15943.0196 | 16580.7404 | 17243.97 | 17933.7288 | 18651.078 | 19397.1211 | 20173.006 | 20979.9262 | 21819.1232 | 22691.8882 | 23599.5637 | 24543.5462 | 25525.2881 | 26546.2996 | 27608.1516 | 28712.4777 | 29860.9768 | 31055.4158 | 32297.6325 | 33589.5378 | 34933.1193 | 36330.4441 | 37783.6618 | 39295.0083 | 40866.8086
| 400W-CMH | 198 | 2100 | 4% | 24252921.8014 | 432432 | 449729.28 | 467718.4512 | 486427.1892 | 505884.2768 | 526119.6479 | 547164.4338 | 569051.0112 | 591813.0516 | 615485.5737 | 640104.9966 | 665709.1965 | 692337.5643 | 720031.0669 | 748832.3096 | 778785.602 | 809937.0261 | 842334.5071 | 876027.8874 | 911069.0029 | 947511.763 | 985412.2335 | 1024828.7228 | 1065821.8718 | 1108454.7466 | 1152792.9365 | 1198904.654 | 1246860.8401 | 1296735.2737 | 1348604.6847
Subtotal limpieza |  |  |  |  | 74473618.4609 | 1327872 | 1380986.88 | 1436226.3552 | 1493675.4094 | 1553422.4258 | 1615559.3228 | 1680181.6957 | 1747388.9636 | 1817284.5221 | 1889975.903 | 1965574.9391 | 2044197.9367 | 2125965.8541 | 2211004.4883 | 2299444.6678 | 2391422.4545 | 2487079.3527 | 2586562.5268 | 2690025.0279 | 2797626.029 | 2909531.0702 | 3025912.313 | 3146948.8055 | 3272826.7577 | 3403739.828 | 3539889.4212 | 3681484.998 | 3828744.3979 | 3981894.1738 | 4141169.9408
Cambio de Luminaria (Carcasa) | 150 | 228 | 158500 | 4% | 67685796.2581 | PERIODO AÑOS 16: 67685796.2581
| 250 | 176 | 159700 | 4% | 52644258.4699 | PERIODO AÑOS 16: 52644258.4699
| 250 | 6 | 249200 | 4% | 2800481.5586 | PERIODO AÑOS 16: 2800481.5586
| 400 | 198 | 217300 | 4% | 80585767.2899 | PERIODO AÑOS 16: 80585767.2899
Subtotal limpieza |  |  |  |  | 203716303.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203716303.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo consumo anual de energía en kW | NOCHE (12h) | 176.43 | 1586544.96 | 5.5% | 21390877849.3069 | 295309404.2939 | 311551421.5301 | 328686749.7142 | 346764520.9485 | 365836569.6007 | 385957580.9287 | 407185247.8798 | 429580436.5132 | 453207360.5214 | 478133765.3501 | 504431122.4443 | 532174834.1788 | 561444450.0586 | 592323894.8118 | 624901709.0265 | 659271303.0229 | 695531224.6892 | 733785442.0471 | 774143641.3597 | 816721541.6345 | 861641226.4244 | 909031493.8777 | 959028226.041 | 1011774778.4732 | 1067422391.2893 | 1126130622.8102 | 1188067807.0647 | 1253411536.4533 | 1322349170.9582 | 1395078375.3609
Sub total Costo Consumo anual de Energia |  |  |  |  | 21390877849.3069 | 295309404.2939 | 311551421.5301 | 328686749.7142 | 346764520.9485 | 365836569.6007 | 385957580.9287 | 407185247.8798 | 429580436.5132 | 453207360.5214 | 478133765.3501 | 504431122.4443 | 532174834.1788 | 561444450.0586 | 592323894.8118 | 624901709.0265 | 659271303.0229 | 695531224.6892 | 733785442.0471 | 774143641.3597 | 816721541.6345 | 861641226.4244 | 909031493.8777 | 959028226.041 | 1011774778.4732 | 1067422391.2893 | 1126130622.8102 | 1188067807.0647 | 1253411536.4533 | 1322349170.9582 | 1395078375.3609
Subtotal Costos Anuales Operación y Mantenimiento (valor futuro) | [5 empty] | 296637276.2939 | 312932408.4101 | 359993064.671 | 348258196.3579 | 404884071.1809 | 421172927.5963 | 408865429.5755 | 431327825.4767 | 492819836.2353 | 525641021.4791 | 506396697.3834 | 576733482.0602 | 563570415.9127 | 594534899.3001 | 730524524.3036 | 865379029.054 | 698018304.0419 | 790166346.6499 | 776833666.3876 | 887043886.0116 | 925062076.2995 | 912057406.1907 | 962175174.8465 | 1083114609.3472 | 1152980275.6793 | 1129670512.2313 | 1268315414.5809 | 1257240280.8512 | 1326331065.1321 | 1585299098.5675
Total Operación y Mantenimiento luminarias Na (valor futuro) | [5 empty] | PERIODO AÑOS 1: 22593979222.108
[6 empty] | 2.322 | 2.3222 | 2.5325 | 2.3226 | 2.5598 | 2.5243 | 2.3231 | 2.3233 | 2.5164 | 2.5444 | 2.3238 | 2.5089 | 2.3241 | 2.3243 | 2.7074 | 0.63756 | 2.3247 | 2.4947 | 2.325 | 2.5168 | 2.4881 | 2.3255 | 2.3256 | 2.4817 | 2.5043 | 2.326 | 2.4756 | 2.3263 | 2.3264 | 2.636
PÉRDIDAS 150W |  | 19
PÉRDIDAS 250W |  | 29
PÉRDIDAS 400W |  | 40

## CAOM CMH
COSTOS ANUALES (30 AÑOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ILUMINACIÓN
ALTERNATIVA CMH | [5 empty] | PERIODO AÑOS | [29 empty] | Cant Mtto Anual
Descripción |  | Cant | Costo unitario | IPP Proyectado | Subt Anualizado 30 Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0
Cambio de Bombillas | 150 W-SW | 203 | 43400 | 4% | 261980231.0228 | PERIODO AÑOS 2: 9529112.32; PERIODO AÑOS 4: 10306687.8853; PERIODO AÑOS 6: 11147713.6168; PERIODO AÑOS 8: 12057367.0479; PERIODO AÑOS 10: 13041248.199; PERIODO AÑOS 12: 14105414.052; PERIODO AÑOS 14: 15256415.8387; PERIODO AÑOS 16: 16501339.3711; PERIODO AÑOS 18: 17847848.6638; PERIODO AÑOS 20: 19304233.1148; PERIODO AÑOS 22: 20879458.5369; PERIODO AÑOS 24: 22583222.3535; PERIODO AÑOS 26: 24426013.2976; PERIODO AÑOS 28: 26419175.9827; PERIODO AÑOS 30: 28574980.7428; Cant Mtto Anual 0: 0
| 250 W | 196 | 69300 | 4% | 403898331.6992 | PERIODO AÑOS 2: 14691156.48; PERIODO AÑOS 4: 15889954.8488; PERIODO AÑOS 6: 17186575.1644; PERIODO AÑOS 8: 18588999.6978; PERIODO AÑOS 10: 20105862.0732; PERIODO AÑOS 12: 21746500.4184; PERIODO AÑOS 14: 23521014.8525; PERIODO AÑOS 16: 25440329.6645; PERIODO AÑOS 18: 27516260.5651; PERIODO AÑOS 20: 29761587.4272; PERIODO AÑOS 22: 32190132.9613; PERIODO AÑOS 24: 34816847.8109; PERIODO AÑOS 26: 37657902.5923; PERIODO AÑOS 28: 40730787.4438; PERIODO AÑOS 30: 44054419.6992; Cant Mtto Anual 0: 0
| 250W-CMH | 10 | 60000 | 4% | 17841608.4327 | PERIODO AÑOS 2: 648960; PERIODO AÑOS 4: 701915.136; PERIODO AÑOS 6: 759191.4111; PERIODO AÑOS 8: 821141.4302; PERIODO AÑOS 10: 888146.571; PERIODO AÑOS 12: 960619.3311; PERIODO AÑOS 14: 1039005.8686; PERIODO AÑOS 16: 1123788.7474; PERIODO AÑOS 18: 1215489.9092; PERIODO AÑOS 20: 1314673.8858; PERIODO AÑOS 22: 1421951.2749; PERIODO AÑOS 24: 1537982.4989; PERIODO AÑOS 26: 1663481.8708; PERIODO AÑOS 28: 1799221.9915; PERIODO AÑOS 30: 1946038.506; Cant Mtto Anual 0: 0
| 400W-CMH | 194 | 100000 | 4% | 576878672.657 | PERIODO AÑOS 2: 20983040; PERIODO AÑOS 4: 22695256.064; PERIODO AÑOS 6: 24547188.9588; PERIODO AÑOS 8: 26550239.5779; PERIODO AÑOS 10: 28716739.1274; PERIODO AÑOS 12: 31060025.0402; PERIODO AÑOS 14: 33594523.0835; PERIODO AÑOS 16: 36335836.1671; PERIODO AÑOS 18: 39300840.3983; PERIODO AÑOS 20: 42507788.9748; PERIODO AÑOS 22: 45976424.5552; PERIODO AÑOS 24: 49728100.7989; PERIODO AÑOS 26: 53785913.8241; PERIODO AÑOS 28: 58174844.3921; PERIODO AÑOS 30: 62921911.6945; Cant Mtto Anual 0: 0
Subtotal cambio bombillería |  |  |  |  | 1260598843.8117 | PERIODO AÑOS 2: 45852268.8; PERIODO AÑOS 4: 49593813.9341; PERIODO AÑOS 6: 53640669.1511; PERIODO AÑOS 8: 58017747.7538; PERIODO AÑOS 10: 62751995.9705; PERIODO AÑOS 12: 67872558.8417; PERIODO AÑOS 14: 73410959.6432; PERIODO AÑOS 16: 79401293.9501; PERIODO AÑOS 18: 85880439.5364; PERIODO AÑOS 20: 92888283.4026; PERIODO AÑOS 22: 100467967.3283; PERIODO AÑOS 24: 108666153.4623; PERIODO AÑOS 26: 117533311.5848; PERIODO AÑOS 28: 127124029.8101; PERIODO AÑOS 30: 137497350.6426
Cambio de Equipos electricos luminarias | 150 W-SW | 203 | 40000 | 4% | 102297365.1403 | PERIODO AÑOS 5: 9879221.5675; PERIODO AÑOS 10: 12019583.5935; PERIODO AÑOS 15: 14623661.2647; PERIODO AÑOS 20: 17791919.9214; PERIODO AÑOS 25: 21646591.0117; PERIODO AÑOS 30: 26336387.7814; Cant Mtto Anual 0: 0
| 250 W | 196 | 48500 | 4% | 119758467.1211 | PERIODO AÑOS 5: 11565502.4902; PERIODO AÑOS 10: 14071202.1724; PERIODO AÑOS 15: 17119768.9633; PERIODO AÑOS 20: 20828816.5977; PERIODO AÑOS 25: 25341440.1671; PERIODO AÑOS 30: 30831736.7303; Cant Mtto Anual 0: 0
| 250W-CMH | 10 | 48500 | 4% | 6110125.8735 | PERIODO AÑOS 5: 590076.6577; PERIODO AÑOS 10: 717918.4782; PERIODO AÑOS 15: 873457.6002; PERIODO AÑOS 20: 1062694.7244; PERIODO AÑOS 25: 1292930.6208; PERIODO AÑOS 30: 1573047.7924; Cant Mtto Anual 0: 0
| 400W-CMH | 194 | 60000 | 4% | 146643021.9646 | PERIODO AÑOS 3: 1; PERIODO AÑOS 5: 14161839.7839; PERIODO AÑOS 10: 17230043.4764; PERIODO AÑOS 15: 20962982.4041; PERIODO AÑOS 20: 25504673.3849; PERIODO AÑOS 25: 31030334.8985; PERIODO AÑOS 30: 37753147.0167
Subtotal cambio equipos electricos |  |  |  |  | 374808980.0995 |  |  |  |  | 36196640.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44038747.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53579870.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65188104.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79311296.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96494319.3208
Limpieza conjunto óptico de la Luminarias | 150 W-SW | 203 | 2100 | 4% | 24865369.3216 | 443352 | 461086.08 | 479529.5232 | 498710.7041 | 518659.1323 | 539405.4976 | 560981.7175 | 583420.9862 | 606757.8256 | 631028.1387 | 656269.2642 | 682520.0348 | 709820.8362 | 738213.6696 | 767742.2164 | 798451.9051 | 830389.9813 | 863605.5805 | 898149.8037 | 934075.7959 | 971438.8277 | 1010296.3808 | 1050708.2361 | 1092736.5655 | 1136446.0281 | 1181903.8692 | 1229180.024 | 1278347.225 | 1329481.114 | 1382660.3585 | 0
| 250 W | 196 | 2100 | 4% | 24007942.7933 | 428064 | 445186.56 | 462994.0224 | 481513.7833 | 500774.3346 | 520805.308 | 541637.5203 | 563303.0211 | 585835.142 | 609268.5477 | 633639.2896 | 658984.8612 | 685344.2556 | 712758.0258 | 741268.3469 | 770919.0807 | 801755.844 | 833826.0777 | 867179.1208 | 901866.2857 | 937940.9371 | 975458.5746 | 1014476.9176 | 1055055.9943 | 1097258.234 | 1141148.5634 | 1186794.5059 | 1234266.2862 | 1283636.9376 | 1334982.4151 | 0
| 250W-CMH | 10 | 2100 | 4% | 1224895.0405 | 21840 | 22713.6 | 23622.144 | 24567.0298 | 25549.711 | 26571.6994 | 27634.5674 | 28739.9501 | 29889.5481 | 31085.13 | 32328.5352 | 33621.6766 | 34966.5437 | 36365.2054 | 37819.8136 | 39332.6062 | 40905.9104 | 42542.1468 | 44243.8327 | 46013.586 | 47854.1294 | 49768.2946 | 51759.0264 | 53829.3875 | 55982.563 | 58221.8655 | 60550.7401 | 62972.7697 | 65491.6805 | 68111.3477 | 0
| 400W-CMH | 194 | 2100 | 4% | 23762963.7852 | 423696 | 440643.84 | 458269.5936 | 476600.3773 | 495664.3924 | 515490.9681 | 536110.6069 | 557555.0311 | 579857.2324 | 603051.5217 | 627173.5825 | 652260.5258 | 678350.9469 | 705484.9848 | 733704.3841 | 763052.5595 | 793574.6619 | 825317.6484 | 858330.3543 | 892663.5685 | 928370.1112 | 965504.9157 | 1004125.1123 | 1044290.1168 | 1086061.7214 | 1129504.1903 | 1174684.3579 | 1221671.7322 | 1270538.6015 | 1321360.1456 | 0
Subtotal limpieza |  |  |  |  | 73861170.9406 | 1316952 | 1369630.08 | 1424415.2832 | 1481391.8945 | 1540647.5703 | 1602273.4731 | 1666364.412 | 1733018.9885 | 1802339.7481 | 1874433.338 | 1949410.6715 | 2027387.0984 | 2108482.5823 | 2192821.8856 | 2280534.761 | 2371756.1515 | 2466626.3975 | 2565291.4534 | 2667903.1116 | 2774619.236 | 2885604.0055 | 3001028.1657 | 3121069.2923 | 3245912.064 | 3375748.5466 | 3510778.4884 | 3651209.628 | 3797258.0131 | 3949148.3336 | 4107114.2669
Cambio de Luminaria (Carcasa) | 150 | 203 | 128500 | 4% | 48857652.2854 | PERIODO AÑOS 16: 48857652.2854; Cant Mtto Anual 0: 0
| 250 | 196 | 115000 | 4% | 42216997.2787 | PERIODO AÑOS 16: 42216997.2787; Cant Mtto Anual 0: 0
| 250 | 10 | 249200 | 4% | 4667469.2644 | PERIODO AÑOS 16: 4667469.2644; Cant Mtto Anual 0: 0
| 400 | 194 | 217300 | 4% | 78957771.9911 | PERIODO AÑOS 16: 78957771.9911; Cant Mtto Anual 0: 0
Subtotal limpieza |  |  |  |  | 174699890.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174699890.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo consumo anual de energía en kW | NOCHE (12h) | 177.141 | 1586544.96 | 5.5% | 21477081523.0067 | 296499479.6011 | 312806950.9792 | 330011333.283 | 348161956.6136 | 367310864.2274 | 387512961.7599 | 408826174.6567 | 431311614.2628 | 455033753.0472 | 480060609.4648 | 506463942.9854 | 534319459.8496 | 563707030.1413 | 594710916.7991 | 627420017.223 | 661928118.1703 | 698334164.6697 | 736742543.7265 | 777263383.6315 | 820012869.7312 | 865113577.5664 | 912694824.3325 | 962893039.6708 | 1015852156.8527 | 1071724025.4796 | 1130668846.881 | 1192855633.4595 | 1258462693.2997 | 1327678141.4312 | 1400700439.2099 | 0
Sub total Costo Consumo anual de Energia |  |  |  |  | 21477081523.0067 | 296499479.6011 | 312806950.9792 | 330011333.283 | 348161956.6136 | 367310864.2274 | 387512961.7599 | 408826174.6567 | 431311614.2628 | 455033753.0472 | 480060609.4648 | 506463942.9854 | 534319459.8496 | 563707030.1413 | 594710916.7991 | 627420017.223 | 661928118.1703 | 698334164.6697 | 736742543.7265 | 777263383.6315 | 820012869.7312 | 865113577.5664 | 912694824.3325 | 962893039.6708 | 1015852156.8527 | 1071724025.4796 | 1130668846.881 | 1192855633.4595 | 1258462693.2997 | 1327678141.4312 | 1400700439.2099
Subtotal Costos Anuales Operación y Mantenimiento (valor futuro) | [5 empty] | 297816431.6011 | 360028849.8592 | 331435748.5662 | 399237162.4422 | 405048152.297 | 442755904.3841 | 410492539.0687 | 491062381.0051 | 456836092.7953 | 588725786.494 | 508413353.6569 | 604219405.7897 | 565815512.7236 | 670314698.3279 | 683280422.2164 | 918401059.0915 | 700800791.0672 | 825188274.7164 | 779931286.743 | 980863876.9982 | 867999181.5719 | 1016163819.8265 | 966014108.9631 | 1127764222.379 | 1154411070.7243 | 1251712936.9542 | 1196506843.0874 | 1389383981.1229 | 1331627289.7648 | 1638799223.4403
Total Operación y Mantenimiento luminarias CMH (valor futuro) | [5 empty] | PERIODO AÑOS 1: 23361050408.6781
[6 empty] | 2.3312 | 2.6717 | 2.3316 | 2.6625 | 2.5608 | 2.6537 | 2.3323 | 2.645 | 2.3327 | 2.8498 | 2.333 | 2.6285 | 2.3334 | 2.6205 | 2.5323 | 0.67662 | 2.334 | 2.6053 | 2.3343 | 2.783 | 2.3346 | 2.5909 | 2.3349 | 2.584 | 2.5075 | 2.5773 | 2.3355 | 2.5708 | 2.3357 | 2.7249
PÉRDIDAS 150W |  | 19
PÉRDIDAS 250W |  | 29
PÉRDIDAS 400W |  | 40

## CAOM LED
COSTOS ANUALES (30 AÑOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ILUMINACIÓN
ALTERNATIVA LED | [5 empty] | PERIODO AÑOS | [29 empty] | Cant Mtto Anual
Descripción |  | Cant | Costo unitario | IPP Proyectado | Subt Anualizado 30 Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0
Cambio de modulo LED | DELTA LED 125 W | 107 | 575000 | 4% | 115235171.1434 | PERIODO AÑOS 16: 115235171.1434; Cant Mtto Anual 0: 0
| DELTA LED 171 W | 234 | 700000 | 4% | 306794328.0501 | PERIODO AÑOS 16: 306794328.0501
| DELTA LED 197 W | 55 | 800000 | 4% | 82411174.812 | PERIODO AÑOS 16: 82411174.812
| COSMO LED 120W | 28 | 550000 | 4% | 28843911.1842 | PERIODO AÑOS 16: 28843911.1842
| COSMO LED 200W | 56 | 800000 | 4% | 83909559.8086 | PERIODO AÑOS 16: 83909559.8086
| COSMO LED 246W | 120 | 900000 | 4% | 202281974.5385 | PERIODO AÑOS 16: 202281974.5385; Cant Mtto Anual 0: 0
Subtotal cambio modulo Led |  |  |  |  | 819476119.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 819476119.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambio de Driver LED | DELTA LED 125 W | 107 | 345000 | 4% | 69141102.686 | PERIODO AÑOS 16: 69141102.686; Cant Mtto Anual 0: 0
| COSMO LED 246W | 234 | 420000 | 4% | 184076596.8301 | PERIODO AÑOS 16: 184076596.8301; Cant Mtto Anual 0: 0
| DELTA LED 197 W | 55 | 480000 | 4% | 49446704.8872 | PERIODO AÑOS 16: 49446704.8872
| COSMO LED 120W | 28 | 330000 | 4% | 17306346.7105 | PERIODO AÑOS 16: 17306346.7105
| COSMO LED 200W | 56 | 480000 | 4% | 50345735.8851 | PERIODO AÑOS 16: 50345735.8851
| COSMO LED 246W | 120 | 540000 | 4% | 121369184.7231 | PERIODO AÑOS 16: 121369184.7231
Subtotal limpieza |  |  |  |  | 491685671.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 253217699.5161 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza conjunto óptico de la Luminarias | DELTA LED 125 W | 107 | 2100 | 4% | 13106376.9331 | 233688 | 243035.52 | 252756.9408 | 262867.2184 | 273381.9072 | 284317.1835 | 295689.8708 | 307517.4656 | 319818.1643 | 332610.8908 | 345915.3265 | 359751.9395 | 374142.0171 | 389107.6978 | 404672.0057 | 420858.8859 | 437693.2414 | 455200.971 | 473409.0098 | 492345.3702 | 512039.185 | 532520.7525 | 553821.5825 | 575974.4459 | 599013.4237 | 622973.9606 | 647892.9191 | 673808.6358 | 700760.9813 | 728791.4205 | 0
| DELTA LED 171 W | 234 | 2100 | 4% | 28662543.9471 | 511056 | 531498.24 | 552758.1696 | 574868.4964 | 597863.2362 | 621777.7657 | 646648.8763 | 672514.8314 | 699415.4246 | 727392.0416 | 756487.7233 | 786747.2322 | 818217.1215 | 850945.8064 | 884983.6386 | 920382.9842 | 957198.3035 | 995486.2357 | 1035305.6851 | 1076717.9125 | 1119786.629 | 1164578.0941 | 1211161.2179 | 1259607.6666 | 1309991.9733 | 1362391.6522 | 1416887.3183 | 1473562.811 | 1532505.3235 | 1593805.5364
| DELTA LED 197 W | 55 | 2100 | 4% | 6736922.7226 | 120120 | 124924.8 | 129921.792 | 135118.6637 | 140523.4102 | 146144.3466 | 151990.1205 | 158069.7253 | 164392.5143 | 170968.2149 | 177806.9435 | 184919.2212 | 192315.9901 | 200008.6297 | 208008.9749 | 216329.3339 | 224982.5072 | 233981.8075 | 243341.0798 | 253074.723 | 263197.7119 | 273725.6204 | 284674.6452 | 296061.631 | 307904.0963 | 320220.2601 | 333029.0705 | 346350.2334 | 360204.2427 | 374612.4124
| COSMO LED 120W | 28 | 2100 | 4% | 3429706.1133 | 61152 | 63598.08 | 66142.0032 | 68787.6833 | 71539.1907 | 74400.7583 | 77376.7886 | 80471.8602 | 83690.7346 | 87038.364 | 90519.8985 | 94140.6945 | 97906.3222 | 101822.5751 | 105895.4781 | 110131.2972 | 114536.5491 | 119118.0111 | 123882.7315 | 128838.0408 | 133991.5624 | 139351.2249 | 144925.2739 | 150722.2849 | 156751.1763 | 163021.2233 | 169542.0723 | 176323.7552 | 183376.7054 | 190711.7736
| COSMO LED 200W | 56 | 2100 | 4% | 6859412.2267 | 122304 | 127196.16 | 132284.0064 | 137575.3667 | 143078.3813 | 148801.5166 | 154753.5772 | 160943.7203 | 167381.4691 | 174076.7279 | 181039.797 | 188281.3889 | 195812.6445 | 203645.1502 | 211790.9562 | 220262.5945 | 229073.0983 | 238236.0222 | 247765.4631 | 257676.0816 | 267983.1249 | 278702.4499 | 289850.5479 | 301444.5698 | 313502.3526 | 326042.4467 | 339084.1446 | 352647.5103 | 366753.4107 | 381423.5472
| COSMO LED 246W | 120 | 2100 | 4% | 14698740.4857 | 262080 | 272563.2 | 283465.728 | 294804.3571 | 306596.5314 | 318860.3927 | 331614.8084 | 344879.4007 | 358674.5767 | 373021.5598 | 387942.4222 | 403460.1191 | 419598.5238 | 436382.4648 | 453837.7634 | 471991.2739 | 490870.9249 | 510505.7619 | 530925.9924 | 552163.032 | 574249.5533 | 597219.5355 | 621108.3169 | 645952.6496 | 671790.7555 | 698662.3858 | 726608.8812 | 755673.2364 | 785900.1659 | 817336.1725 | 0
Subtotal limpieza |  |  |  |  | 73493702.4285 | 1310400 | 1362816 | 1417328.64 | 1474021.7856 | 1532982.657 | 1594301.9633 | 1658074.0418 | 1724397.0035 | 1793372.8837 | 1865107.799 | 1939712.111 | 2017300.5954 | 2097992.6192 | 2181912.324 | 2269188.8169 | 2359956.3696 | 2454354.6244 | 2552528.8094 | 2654629.9618 | 2760815.1602 | 2871247.7666 | 2986097.6773 | 3105541.5844 | 3229763.2478 | 3358953.7777 | 3493311.9288 | 3633044.4059 | 3778366.1822 | 3929500.8295 | 4086680.8626
Cambio de Luminaria (Carcasa) | 125 | 107 | 230000 | 4% | 46094068.4573 | PERIODO AÑOS 16: 46094068.4573; Cant Mtto Anual 0: 0
| 171 | 234 | 280000 | 4% | 122717731.22 | PERIODO AÑOS 16: 122717731.22
| 197 | 55 | 320000 | 4% | 32964469.9248 | PERIODO AÑOS 16: 32964469.9248
| 120 | 28 | 220000 | 4% | 11537564.4737 | PERIODO AÑOS 16: 11537564.4737
| 200 | 56 | 320000 | 4% | 33563823.9234 | PERIODO AÑOS 16: 33563823.9234
| 246 | 120 | 360000 | 4% | 80912789.8154 | PERIODO AÑOS 16: 80912789.8154; Cant Mtto Anual 0: 0
Subtotal limpieza |  |  |  |  | 327790447.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327790447.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo consumo anual de energía en kW | NOCHE (12h) | 75.5411 | 1586544.96 | 5.5% | 9158819037.0247 | 126441065.8091 | 133395324.4286 | 140732067.2722 | 148472330.9722 | 156638309.1757 | 165253416.1803 | 174342354.0702 | 183931183.5441 | 194047398.639 | 204720005.5642 | 215979605.8702 | 227858484.1931 | 240390700.8237 | 253612189.369 | 267560859.7843 | 282276707.0724 | 297801925.9614 | 314181031.8893 | 331460988.6432 | 349691343.0186 | 368924366.8846 | 389215207.0632 | 410622043.4517 | 433206255.8416 | 457032599.9128 | 482169392.908 | 508688709.518 | 536666588.5415 | 566183250.9113 | 597323329.7114 | 0
Sub total Costo Consumo anual de Energia |  |  |  |  | 9158819037.0247 | 126441065.8091 | 133395324.4286 | 140732067.2722 | 148472330.9722 | 156638309.1757 | 165253416.1803 | 174342354.0702 | 183931183.5441 | 194047398.639 | 204720005.5642 | 215979605.8702 | 227858484.1931 | 240390700.8237 | 253612189.369 | 267560859.7843 | 282276707.0724 | 297801925.9614 | 314181031.8893 | 331460988.6432 | 349691343.0186 | 368924366.8846 | 389215207.0632 | 410622043.4517 | 433206255.8416 | 457032599.9128 | 482169392.908 | 508688709.518 | 536666588.5415 | 566183250.9113 | 597323329.7114
Subtotal Costos Anuales Operación y Mantenimiento (valor futuro) | [5 empty] | 127751465.8091 | 134758140.4286 | 142149395.9122 | 149946352.7578 | 158171291.8327 | 166847718.1436 | 176000428.1121 | 185655580.5476 | 195840771.5227 | 206585113.3632 | 217919317.9812 | 229875784.7885 | 242488693.4429 | 255794101.693 | 269830048.6012 | 1357330482.4949 | 300256280.5858 | 316733560.6986 | 334115618.6049 | 352452158.1788 | 371795614.6512 | 392201304.7405 | 413727585.0361 | 436436019.0893 | 460391553.6905 | 485662704.8368 | 512321753.9239 | 540444954.7236 | 570112751.7407 | 601410010.574
Total Operación y Mantenimiento iluminación en LED | [5 empty] | PERIODO AÑOS 1: 10871264978.5268
PÉRDIDAS DELTA 125W | 12.5
PÉRDIDAS DELTA 171W | 17.1
PÉRDIDAS DELTA 197W | 19.7
PÉRDIDAS COSMO 120W | 12
PÉRDIDAS COSMO 200W | 20
PÉRDIDAS COSMO 246W | 24.6

## CAUE Na
Cuadro 2. Valoración de Alternativas
SODIO
VP (CAO) | 3329618385.3265
CI | 117986600
VS | 0
Pt | 3447604985.3265
CAUE | -489072197.8968
Cuadro 1. Costos Anuales de operación
AÑO | CAO
SODIO
CI | 117986600
1 | 296637276.2939
2 | 312932408.4101
3 | 359993064.671
4 | 348258196.3579
5 | 404884071.1809
6 | 421172927.5963
7 | 408865429.5755
8 | 431327825.4767
9 | 492819836.2353
10 | 525641021.4791
11 | 506396697.3834
12 | 576733482.0602
13 | 563570415.9127
14 | 594534899.3001
15 | 730524524.3036
16 | 865379029.054
17 | 698018304.0419
18 | 790166346.6499
19 | 776833666.3876
20 | 887043886.0116
21 | 925062076.2995
22 | 912057406.1907
23 | 962175174.8465
24 | 1083114609.3472
25 | 1152980275.6793
26 | 1129670512.2313
27 | 1268315414.5809
28 | 1257240280.8512
29 | 1326331065.1321
30 | 1585299098.5675

## CAUE CMH
Cuadro 2. Valoración de Alternativas
CMH
VP (CAO) | 3456438231.8249
CI | 134614500
VS | 0
Pt | 3591052731.8249
CAUE | -509421485.2896
Cuadro 1. Costos Anuales de operación
AÑO | CAO
CMH
CI | 134614500
1 | 297816431.6011
2 | 360028849.8592
3 | 331435748.5662
4 | 399237162.4422
5 | 405048152.297
6 | 442755904.3841
7 | 410492539.0687
8 | 491062381.0051
9 | 456836092.7953
10 | 588725786.494
11 | 508413353.6569
12 | 604219405.7897
13 | 565815512.7236
14 | 670314698.3279
15 | 683280422.2164
16 | 918401059.0915
17 | 700800791.0672
18 | 825188274.7164
19 | 779931286.743
20 | 980863876.9982
21 | 867999181.5719
22 | 1016163819.8265
23 | 966014108.9631
24 | 1127764222.379
25 | 1154411070.7243
26 | 1251712936.9542
27 | 1196506843.0874
28 | 1389383981.1229
29 | 1331627289.7648
30 | 1638799223.4403

## CAUE LED
Cuadro 2. Valoración de Alternativas
LED
VP (CAO) | 1500139374.6102
CI | 875050000
VS | 0
Pt | 2375189374.6102
CAUE | -336940888.7636
Cuadro 1. Costos Anuales de operación
AÑO | CAO
LED
CI | 875050000
1 | 127751465.8091
2 | 134758140.4286
3 | 142149395.9122
4 | 149946352.7578
5 | 158171291.8327
6 | 166847718.1436
7 | 176000428.1121
8 | 185655580.5476
9 | 195840771.5227
10 | 206585113.3632
11 | 217919317.9812
12 | 229875784.7885
13 | 242488693.4429
14 | 255794101.693
15 | 269830048.6012
16 | 1357330482.4949
17 | 300256280.5858
18 | 316733560.6986
19 | 334115618.6049
20 | 352452158.1788
21 | 371795614.6512
22 | 392201304.7405
23 | 413727585.0361
24 | 436436019.0893
25 | 460391553.6905
26 | 485662704.8368
27 | 512321753.9239
28 | 540444954.7236
29 | 570112751.7407
30 | 601410010.574

## COSTOS Na
ANALISIS DE COSTOS SODIO
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
ALTERNATIVAS | INDICADOR
| VP (CAO) | CI | VS | Pt | CAUE
CELSA | 3329618385.3265 | 117986600 | 0 | 3447604985.3265 | -489072197.8968
VP(CAO) = VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN
CI = COSTO INICIAL
VS = VALOR DE SALVAMENTO
Pt = VALOR PRESENTE TOTAL DEL PROYECTO
CAUE = COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)

## COSTOS CMH
ANALISIS DE COSTOS CMH
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
ALTERNATIVAS | INDICADOR
| VP (CAO) | CI | VS | Pt | CAUE
CELSA | 3456438231.8249 | 134614500 | 0 | 3591052731.8249 | -509421485.2896
VP(CAO) = VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN
CI = COSTO INICIAL
VS = VALOR DE SALVAMENTO
Pt = VALOR PRESENTE TOTAL DEL PROYECTO
CAUE = COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)

## COSTOS LED
ANALISIS DE COSTOS LED
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
ALTERNATIVAS | INDICADOR
| VP (CAO) | CI | VS | Pt | CAUE
CELSA | 1500139374.6102 | 875050000 | 0 | 2375189374.6102 | -336940888.7636
VP(CAO) = VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN
CI = COSTO INICIAL
VS = VALOR DE SALVAMENTO
Pt = VALOR PRESENTE TOTAL DEL PROYECTO
CAUE = COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)