## Hoja1
FO-MAN-40
VERSIÓN: 01
SEMANA:
PISCINERO:
VERIFICADO POR:
ACTIVIDADES | Tiempo destinado | TIEMPO | NOVEDADES | FIRMA
LUNES
Mantenimiento general AQUA SPA y medición de parámetros fisicoquímicos de las piscinas. | 6:00 - 9:00 (a.m.) | 2 h,50 m
Pulir chorros, pasamanos y cisnes de piscina wellness y Ludica. | 9:00 - 9:15 ; 9:30 - 9:40 (a.m.) | 35 min
Repaso piscina Punta del Este. | 9:40 - 10:40 (a.m.) | 1 HORA
Mantenimiento jacuzzi 427 | 10:40 - 12:00 ; 1:00 - 1:20 (p.m.) | 2 HORAS
Limpieza espejos de agua (proa). | 1:20 - 1:50 (p.m.) | 30 min
Revisar el tratamiento de los tanques de agua, traslado de agua lluvia a tanques de distribución, cada 15 dias lavado de un tanque de almacenamiento. Si esta realizada esta labor antes del tiempo estipulado (realizar labores en mantenimiento | 1:50 - 3:00 (p.m.) | 1hora, 10 min
MARTES
Repaso Piscinas AQUA SPA. | 6:00 - 7:00 (a.m.) | 1 HORA
Mantenimiento general Piscinas Punta del Este (Lavado de sillas asoleadoras, duchas, vidrios de encerramiento. | 7:00 - 10:00 (a.m.) | 3 HORAS
Lavado de vidrios alrededor de la piscina | 10:00 - 11:00 (a.m.) | 1 HORA
lavado de sillas piscina punta del este | 11:00 - 12:00 ; 1:00 - 2:00 (p.m.) | 2 HORAS
Revisión espejos de agua, Cada 15 dias Mantenimiento general Jaccuzi duplex, lavado tanques de agua lluvia y potable. | 2:00 - 3:00 (p.m.) | 1 HORA
MIÉRCOLES
Mantenimiento general AQUA SPA y medición de parámetros fisicoquímicos de las piscinas | 5:00 - 7:00 (a.m.) | 2HORA
Repaso Piscina Punta del Este. | 7:00 - 8:00 (a.m.) | 1 HORA
Repaso espejos de agua (proa). | 8:00 - 8:15 (a.m.) | 15 min
Tratamiento químico a tanques (3) de almacenamiento de agua lluvia localizados al lado del shut de residuos. | 8:15 - 9:15 (a.m.) | 1HORAS
Limpieza canaleta de aguas lluvias y rejillas de tanques. | 9:30 - 11:30 (a.m.) | 2 horas
Lavado de filtros de cartucho Aqua SPA | 11:30 - 12:00 ; 1:00 - 2:00 (p.m.) | 1 HORA, 30 MIN
JUEVES
Repaso aqua spa | 6:00 - 6:30 (a.m.) | 30 min
Mantenimiento general punta del este | 6:30 - 9:15 (a.m.) | 2 horas y 45 min
Lavado de sillas led Punta del Este. | 9:30 - 12:00 (a.m.) | 2 horas y 45 min
Mantenimiento general Jacuzzi 427. | 1:00 - 2:00 (p.m.) | 1 HORA
Mantenimiento | 2:00 - 3:00 (p.m.) | 1 Hora
VIERNES
Repaso Piscinas AQUA SPA. | 6:00 - 8:00 (a.m.) | 2 HORAS
Pulir chorros, pasamanos y cisnes de piscina wellness y Lúdica. | 8:00 - 8:30 (a.m.) | 30 min
Repaso Pisicina Punta del este ( repaso a sillas asoleadoras, repaso a vidrios de piscina ) | 8:30 - 10:30 (a.m.) | 2 HORAS
Revisar el tratamiento de los tanques de agua, traslado de agua lluvia a tanques de distribución, cada 15 dias lavado de un tanque de almacenamiento. Si esta realizada esta labor antes del tiempo estipulado (realizar labores en mantenimiento | 10:30 - 12:00 (p.m.) | 2 HORA
Lavado de duchas piscina Punta del Este | 1:00 - 2:00 (p.m.) | 1 Hora
SÁBADO
Repaso Piscinas AQUA SPA. | 5:00 - 7:00 (a.m.) | 2 Horas
Repaso Piscinas Punta del este | 7:00 - 9:00 (a.m.) | 1 HORA
Repaso Jacuzzi 427 | 9:00 - 10:15 (a.m.) | 1 HORA
Revisar el tratamiento de los tanques de agua, traslado de agua lluvia a tanques de distribución, cada 15 dias lavado de un tanque de almacenamiento. Si esta realizada esta labor antes del tiempo estipulado (realizar labores en mantenimiento) | 10:15 - 11:15 (a.m.) | 1 HORA
Mantenimiento | 11:15 -2:00 | 1 Hora y 45 M
OBSERVACIONES ADICIONALES (solo si aplica):
Firma Piscinero |  |  | Firma Jefe inmediato