## Aires Acondicionados
| CHECK LIST AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | FO-MAN-22
VERSIÓN: 03
FECHA: _________________________ UBICACIÓN:_______________________________
MARCA: _______________ SERIAL: __________________ MODELO: ____________________
Convenciones: C: Conforme / NC: No Conforme
FECHA: | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa
ITEM | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisión de bornes
Verificación de Voltaje
Verificación de Amperaje
Revisión de sensores de temperatura
MANTENIMIENTO MECÁNICO
Revisión de vibraciones
Equilibrado de motores
Ventiladores
SISTEMA HIDRÁULICO
Presión del refrigerante
Niveles de aceite
LIMPIEZA
Limpieza serpentin condensadora
Limpieza serpentin evaporadora
Revisión y limpieza de filtros de aire
Limpieza de aspas
Limpieza de charola de desagüe
OBSERVACIONES dd/mm/aaa
OBSERVACIONES dd/mm/aaa
OBSERVACIONES dd/mm/aaa
REALIZADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:

## LAVADORAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVANDERIA (LAVADORAS)
ITEM | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa
| C | NC | C | NC | C | NC | C | NC
Lavadora N°1
Conexiones hidraulicas
Panel de control
conexiones hidraulicas
desagues
Limpieza de filtros
ajuste cuerpo lavadora (latas)
Lavadora N°2
Conexiones hidraulicas
Panel de control
conexiones hidraulicas
desagues
Limpieza de filtros
ajuste cuerpo lavadora (latas)
Lavadora N°3
Conexiones hidraulicas
Panel de control
conexiones hidraulicas
desagues
Limpieza de filtros
ajuste cuerpo lavadora (latas)
CALENTADOR DE GAS
Conexiones de gas
conexiones hidraulicas
Verificación de baterias
Ventilación del Sitio
Tecnico
OBSERVACIONES

## Secadoras RODILLO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVANDERIA (SECADORAS)
ITEM | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa
| C | NC | C | NC | C | NC | C | NC
Secadora N°1
Revisión electrica
Panel de control
Defogues
entradas de gas
Limpieza de filtros
ajueste cuerpo secadora (latas)
Secadora N°2
Revisión electrica
Panel de control
Defogues
entradas de gas
Limpieza de filtros
ajueste cuerpo secadora (latas)
Tecnico
OBSERVACIONES

## PE COCINA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVANDERIA (SECADORAS Y RODILLO)
ITEM
| ITEM | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa |  | dd/mm/aaa
|  | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC
ESTUFA #1
Conexiones de Gas
Estado de quemadores (fogones)
Estado de valvulas perillas
ESTUFA #1
| Conexiones de Gas | [5 empty] | ,
Estado de quemadores (fogones)
Estado de valvulas perillas
PLANCHA #1
Conexiones de Gas
Estado de valvulas
PLANCHA #2
Conexiones de Gas
Estado de valvulas
Tecnico
OBSERVACIONES