## Hoja1
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO CALDERA
TAREA DE MANTENIMIENTO | MESES DEL AÑOS ( SEMANA)
| OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE
Limpiar tuberia conduccion de combustible |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Verificar normal funcionamiento electrico |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Realizar reacondicionamiento interno recipiente |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Realizar limpieza de los tubos de humo |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Reemplazar empaque tapa principal de caldera |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Limpiar tuberias de agua de alimentacion |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Limpiar internamente la bomba |  | X | [24 empty] | X
Reemplazar cojinetes de la bomba |  | X | [24 empty] | X
Ajustar impulsor de la bomba |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Reemplazar sello mecanico de la bomba |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Reemplazar impulsor de la bomba |  | X | [24 empty] | X
Verificar alineacion del eje de la bomba |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Asentar valvula de distribucion |  | X | [24 empty] | X
Realizar limpieza interna de la valvula |  | X | [24 empty] | X
Limpiar chimenea |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Calibrar sistemas de control de la caldera |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Verificar el funcionamiento de la valvula de alivio |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X
Reemplazar impulsor del soplador |  | X | [24 empty] | X
Limpiar filtro de aspiracion |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Reemplazar rodamientos del soplador |  | X | [24 empty] | X
Limpiar contactos y cables del sistema de control |  | X | [12 empty] | X | [11 empty] | X