## Hoja1
Cálculo 2-M2 -EER |  |  |  |  | Ancho de la calzada |  | Longitud del tramo
|  | SAP | CMH | LED | 13.3 | m | 998.73 | m
Potencia | w | 250 | 250 | 171
Cantidad luminarias | unidades | 35 | 36 | 35
Perdida luminarias | w | 29 | 29 | 17.1
Luminancia mantenida | cd/m2 | 1.65 | 1.54 | 1.62
P | w | 9765 | 10044 | 6583.5
L | cd/m2 | 1.65 | 1.54 | 1.62
S | m2 | 13283.109 | 13283.109 | 13283.109
Resultado | w/cd | 0.44554 | 0.49101 | 0.30594
Cálculo 4-M2 - EER |  |  |  |  | Ancho de la calzada |  | Longitud del tramo
|  | SAP | CMH | LED | 15 | m | 930.56 | m
Potencia | w | 150 | 250 | 171
250
Cantidad luminarias | unidades | 14 | 34 | 34
20
Perdida luminarias | w | 19 | 29 | 17.1
29
Luminancia mantenida | cd/m2 | 1.57 | 1.6 | 1.5
P | w | 7946 | 9486 | 6395.4
L | cd/m2 | 1.57 | 1.6 | 1.5
S | m2 | 13958.4 | 13958.4 | 13958.4
Resultado | w/cd | 0.36259 | 0.42474 | 0.30545
Cálculo 8-M2-EER |  |  |  |  | Ancho de la calzada |  | Longitud del tramo
|  | SAP | CMH | LED | 12.5 | m | 1726.39 | m
Potencia | w | 150 | 150 | 125
|  | 250 | 250 | 171
197
Cantidad luminarias | unidades | 69 | 69 | 46
|  | 25 | 25 | 23
25
Perdida luminarias | w | 19 | 19 | 12.5
|  | 29 | 29 | 17.1
19.7
Luminancia mantenida | cd/m2 | 1.57 | 1.55 | 1.6
P | w | 18636 | 18636 | 16068.8
L | cd/m2 | 1.57 | 1.55 | 1.6
S | m2 | 21579.875 | 21579.875 | 21579.875
Resultado | w/cd | 0.55005 | 0.55715 | 0.46539
Cálculo 10-M4 - DPEA |  |  |  |  | Ancho de la calzada |  | Longitud del tramo
|  | SAP | CMH | LED | 12 | m | 40 | m
Potencia | w | 150 | 150 | 171
Cantidad luminarias | unidades | 2 | 2 | 2
Perdida luminarias | w | 19 | 19 | 12.5
|  | 29 | 29 | 17.1
iluminancia promedio | Lx | 16 | 15 | 20
carga total conectada | w | 338 | 338 | 367
área total iluminada | m2 | 480 | 480 | 480
Resultado | w/m2 | 0.70417 | 0.70417 | 0.76458
el valor debe ser inferior a | w/m2 | 0.99 | 0.93 | 1.23