## C1
áreas criticas C1 (30-40%)
Cálculo 1
Resultados | SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 40 | 35 | 39
Umed | 0.43 | 0.43 | 0.43
Cálculo 3
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 39 | 39 | 33
Umed | 0.48 | 0.47 | 0.4
Cálculo 5
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 41 | 38 | 40
Umed | 0.4 | 0.4 | 0.41
Cálculo 6
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 34 | 34 | 36
Umed | 0,51 | 0.51 | 0.48
Cálculo 7
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 31 | 30 | 30
Umed | 0.51 | 0.52 | 0.42
Cálculo 9
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 43 | 38 | 32
Umed | 0.43 | 0.44 | 0.47
Cálculo 13
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) |  | 30 | 34
Umed |  | 0.52 | 0.43
Cálculo 14 - 1er cruce
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 30 | 30 | 31
Umed | 0.58 | 0.61 | 0.67

## C2
áreas criticas C2 (20-40%)
Cálculo 11
Resultados | SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 31 | 30 | 36
Umed | 0.45 | 0.44 | 0.42
Cálculo 12
| SAP | CMH | LED
Emed (Lx) | 23 | 22 | 37
Umed | 0.47 | 0.47 | 0.48

## tipicos
Cálculo 2 - M2
Resultados | SAP | CMH | LED | Requerimientos
Lprom (cd/m2) | 1.65 | 1.54 | 1.62 | 1.2
Uo | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.4
Ul | 0.8 | 0.81 | 0.85 | 0.5
Sr | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5
Ti (%) | 10 | 10 | 4.98 | 10
Emed via (Lx) | 27 | 25 | 32
Umed Via | 0.58 | 0.6 | 0.67
Emed Anden | 13 | 12 | 22 | 10
Umed Anden | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 33
EER (w/cd) | 0.44554 | 0.49101 | 0.30594 | 0.8
Cálculo 4 - M2
Resultados | SAP | CMH | LED | Requerimientos
Lprom (cd/m2) | 1.57 | 1.6 | 1.5 | 1.2
Uo | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.4
Ul | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.5
Sr | 0.76 | 0.86 | 0.88 | 0.5
Ti (%) | 8.26 | 8.8 | 6.24 | 10
Emed via (Lx) | 27 | 28 | 29
Umed Via | 0.47 | 0.46 | 0.57
Emed Anden | 12 | 10 | 13 | 10
Umed Anden | 0.73 | 0.76 | 0.6 | 33
EER (w/cd) | 0.36259 | 0.42474 | 0.30545 | 0.8
Cálculo 8 - M2
Resultados | SAP | CMH | LED | Requerimientos
Lprom (cd/m2) | 1.57 | 1.55 | 1.6 | 1.2
Uo | 0.4 | 0.41 | 0.51 | 0.4
Ul | 0.86 | 0.78 | 0.69 | 0.5
Sr | 0.76 | 0.95 | 0.91 | 0.5
Ti (%) | 8.26 | 9.33 | 6.85 | 10
Emed via (Lx) | 27 | 26 | 29
Umed Via | 0.47 | 0.44 | 0.57
Emed Anden | 12 | 10 | 14 | 10
Umed Anden | 0.73 | 0.69 | 0.5 | 33
EER (w/cd) | 0.55005 | 0.55715 | 0.46539 | 0.8
Cálculo 10 - M4
Resultados | SAP | CMH | LED | Requerimientos
Lprom (cd/m2) | 1.01 | 0.95 | 1.04 | 0.8
Uo | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.4
Ul | 0.85 | 0.85 | 7.21 | NR
Sr | 0.84 | 0.84 | 0.96 | NR
Ti (%) | 7.86 | 7.75 | 7.21 | 15
Emed via (Lx) | 16 | 15 | 20 | 12
Umed Via | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 25
Emed Anden | 8 | 8 | 14 | 6
Umed Anden | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 33
DPEA(w/m2) | 0.70417 | 0.70417 | 0.76458 | 0.93

## cantidad de luminarias
Cantidad de luminarias por cálculos
Cálculo 1-C1 | [5 empty] | TRAMO 1
LED |  | CMH |  | SAP |  | LED |  | CMH |  | SAP
6 | deltaled-171w | 5 | 150w | 5 | 150w | 45 | delta 171w | 7 | 150w | 7 | 150w
|  | 1 | 250w | 1 | 250w | 4 | cosmo 120w | 38 | 250w | 37 | 250w
Cálculo 3-C1 | [7 empty] | 4 | a-1500 400w | 4 | a-1500 400w
LED |  | CMH |  | SAP |  | TRAMO 2
3 | deltaled-171w | 2 | 150w | 2 | 150w | LED |  | CMH |  | SAP
4 | cosmoled pro 120w | 1 | 250w | 1 | 250w | 60 | delta 171 w | 2 | 150w | 27 | 150w
|  | 4 | a-1500 400w | 4 | a-1500 400w MH | 4 | delta 171w | 61 | 250w | 42 | 250w
Cálculo 5-C1 | [7 empty] | 4 | 250w | 4 | 250w
LED |  | CMH |  | SAP |  | TRAMO 3
20 | deltaled-171w | 29 | 250w | 29 | 250w | LED |  | CMH |  | SAP
9 | deltaled-125w | 29 | a-1500 400w | 33 | a-1500 400w MH | 22 | deltaled-171w | 31 | 250w | 31 | 250w
15 | cosmoled pro 200w | 4 | a-1500 250w |  |  | 9 | deltaled-125w | 29 | a-1500 400w | 33 | a-1500 400w CMH
18 | cosmoled 120w |  |  |  |  | 15 | cosmoled pro 200w | 4 | a-1500 250w
Cálculo 6-C1 | [5 empty] | 18 | cosmoled 120w
LED |  | CMH |  | SAP |  | TRAMO 4
6 | deltaled-171w | 6 | 250W | 6 | 250W | LED |  | CMH |  | SAP
47 | cosmoled 246w | 47 | a-1500 400w | 47 | a-1500 400w-MH | 10 | deltaled-171w | 10 | 250W | 10 | 250W
Cálculo 7-C1 | [5 empty] | 47 | cosmoled 246w | 47 | a-1500 400w | 47 | a-1500 400w-CMH
LED |  | CMH |  | SAP |  | TRAMO 5
19 | cosmo 200w | 19 | a-1400 400w | 19 | a-1500 400w cmh | LED |  | CMH |  | SAP
7 | delta 171w | 7 | 150w | 7 | 150w | 19 | cosmo 200w | 19 | a-1400 400w | 19 | a-1500 400w cmh
Cálculo 9-C1 | [5 empty] | 14 | delta 171w | 14 | 150w | 14 | 150w
LED |  | CMH |  | SAP |  | TRAMO 6
4 | delta 171w | 4 | 250w | 4 | 250w | LED |  | CMH |  | SAP
|  | 2 | 150w | 2 | 150w | 90 | delta 125w | 137 | 150w | 137 | 150w
Cálculo 13-C1 | [5 empty] | 44 | delta 171w | 6 | a-1500 250w | 6 | a-1500 250w cmh
LED |  | CMH |  | SAP |  | 47 | delta 197w | 44 | 250w | 44 | 250w
61 | cosmo 246w - 23500 | 61 | a-1500 400w | _ |  | 6 | cosmo 120w
Cálculo 14-C1 | [5 empty] | TRAMO 7
LED |  | CMH |  | SAP |  | LED |  | CMH |  | SAP
28 | delta 171w | 29 | 250w cmh | 18 | 250w | 22 | cosmo 200w | 34 | a - 1500 400w | 34 | a - 1500 400w CMH
|  |  |  | 11 | 150w | 12 | cosmo 246w | 43 | 150w | 43 | 150w
[6 empty] | 35 | delta 171w | 8 | 250w | 8 | 250w
Cálculo 11-C2 | [5 empty] | 8 | delta 125w
LED |  | CMH |  | SAP |  | 8 | delta 197w
3 | delta 197w-18800 | 11 | 150w | 11 | 150w | TRAMO 8
6 | delta 125w | 6 | a-1500 250w | 6 | a-1500 cmh | LED |  | CMH |  | SAP
2 | delta 171w |  |  |  |  | 61 | cosmo 246w - 23500 | 61 | a-1500 400w | 61 | a-1500 400w CMH
6 | cosmo 120w
Cálculo 12-C2
LED |  | CMH |  | SAP |  | TOTAL
3 | delta 171w | 10 | 150w | 10 | 150w | LED |  | CMH |  | SAP
4 | delta 125w |  |  |  |  | 107 | delta 125w | 203 | venus 150w | 228 | venus 150w
2 | delta 197w-18800 |  |  |  |  | 234 | delta 171w | 196 | venus 250w | 176 | venus 250w
Cálculo 2-M2 | [5 empty] | 55 | delta 197w | 10 | A-1500 250w | 6 | A-1500 250w CMH
LED |  | CMH |  | SAP |  | 28 | cosmo 120w | 194 | A-1500 400w | 198 | A-1500 400w CMH
36 | delta 171w | 36 | 250w | 35 | 250w | 56 | cosmo 200w
[6 empty] | 120 | cosmo 246w
Cálculo 4-M2
LED |  | CMH |  | SAP |  | 600 |  | 603 |  | 608
34 | delta 171w | 34 | 250w | 14 | 150w
|  |  |  | 20 | 250w